## Tabelle1
Berechnung Spitzenvolumenstrom |  |  |  | Auswahl Normschema
Geben Sie die Werte in die markierten Felder ein:
Wert | Hinweis | Werte
Total Belastungswerte (LU) | LU gesammt | 0 | LU
Grösster Einzel-Belastungswert (LU) | Auswahl 3 oder 5 | 5 | LU
Spitzenvolumenstrom ohne Dauerverbraucher |  | 0 | l/s
Dauerverbraucher* |  | 0 | l/s
Spitzendurchfluss Wasserzähler |  | 0 | l/s
*Entnahmestellen, die länger als 15 Minuten geöffnet bleiben, zum Beispiel Brunnen, Garten-Bewässerungsanlagen, Schwimmbadfüllung
Übersicht Typ Wasserzähler
Typ | DN | Q4 in l/s
MTK | 20 | 1.39
MTK | 25 | 2.19
MTK | 32 | 3.47
MTK | 40 | 5.56
Meistream | 50 | 25
Meistream | 65 | 33.33
Meistream | 80 | 55.56
Meistream | 100 | 83.33
Meistream | 125 | 97.22
Meistream | 150 | 166.67